## Sheet1
part | No. | number_lims | number_raw | name | name_sample | name_new | Ca | K | Na | Mg | SiO2 | Si | Ca_max | K_max | Na_max | Mg_max | F_max | SiO2_max | Ca_min | K_min | Na_min | Mg_min | F_min | SiO2_min | address | Pb | As | Se | Hg | Cr | Fe | Mn | Cu | Cd | Al | B | Zn | U | Mo | Sb | F | Cl | NO3-N | SO4 | Hardn | KMn | pH | BrO3-
d | 9 | 4782300044-09 | 2782300030-01 | d-9 | 아이시스(연천) | d-DI | 26.7977 | 1.0866 | 3.8106 | 6.336 | 16.4036 | 7.6677 | 28.1 | 1.7 | 4.9 | 6.8 | 0.1 |  | 21.1 | 1.1 | 3.9 | 5 | 0 |  | 경기도 연천군 백학면 두현리 1081-11 | 0.044861 | 0.082915 | 0.14215 | -0.0018281 | -0.0021056 | -20.1391 | 0.31492 | 0.045968 | 0.0026462 | 1.3331 | 0.87735 | 0.16386 | 0.015309 | 0.026818 | 0.1671 | 0.15 | 6.2 | 2.2 | 9 | 106 | 0.44 | 6.98
d | 10 | 4782300044-10 | 2782300026-01 | d-10 | 아이시스(평화) | d-DJ | 26.9053 | 1.0849 | 3.7941 | 6.3636 | 16.3965 | 7.6644 | 28.1 | 1.7 | 4.9 | 6.8 | 0.1 |  | 21.1 | 1.1 | 3.9 | 5 | 0 |  | 경기도 연천군 백학면 두현리 1081-11 | 0.05381 | 0.10651 | 0.12537 | 0.0018807 | -0.0021087 | -20.1408 | 0.56502 | 0.54579 | 0.0057005 | 1.364 | 0.66824 | 0.67074 | 0.064779 | 0.035247 | 0.16203 | 0.15 | 6.3 | 2.2 | 9 | 82 | 0.38 | 7.04
d | 15 | 4782300045-05 | 2782300041-03 | d-15 | 동원샘물(연천) | d-DO | 24.4435 | 0.56581 | 10.3093 | 2.1536 | 14.2431 | 6.6578 | 28.3 | 1.1 | 11.1 | 3 | 0.5 |  | 17 | 0.5 | 5.4 | 1.7 | 0.2 |  | 경기도 연천군 청산면 대전리 산167-4 | 0.02818 | 1.7095 | 0.18236 | 0.011318 | 0.014496 | -20.0806 | -0.009887 | 0.38218 | 0.014195 | 1.662 | 0.76922 | 0.53812 | 2.9036 | 5.9166 | 0.55438 | 0.22 | 10.2 | 1.8 | 4 | 81 | 0.22 | 7.4
d | 16 | 4782300045-06 | 2782300073-01 | d-16 | 동원샘물(연천) | d-DO | 23.4676 | 0.57728 | 10.3168 | 2.0022 | 13.7424 | 6.4237 | 28.3 | 1.1 | 11.1 | 3 | 0.5 |  | 17 | 0.5 | 5.4 | 1.7 | 0.2 |  | 경기도 연천군 청산면 대전리 산167-4 | 0.0027986 | 0.93525 | 0.17866 | 0.0019618 | -0.011961 | -25.5864 | -0.10387 | 0.9931 | 0.0077411 | 1.0078 | -10.5133 | 0.82099 | 2.474 | 3.8902 | 0.24373 | 0.53 | 3.5 | 0.6 | 14 | 60 | 0.16 | 7.41
d | 17 | 4782300045-07 | 2782300005-01 | d-17 | 동원샘물(포천) | d-DQ | 33.7688 | 0.83955 | 11.9611 | 4.4108 | 20.8249 | 9.7344 | 37.9 | 2 | 11.5 | 4.7 | 0.4 |  | 26.6 | 0.9 | 8.4 | 4.6 | 0.1 |  | 경기도 포천시 | 0.013027 | 0.26722 | 0.11844 | 0.0025375 | 0.065307 | -23.5832 | 0.037011 | 0.57031 | 0.0046048 | -0.19219 | 2.4339 | 0.59964 | 5.9429 | 0.27673 | 0.09814 | 0.2 | 10.3 | 3.4 | 20 | 93 | 0.57 | 7
d | 18 | 4782300045-08 | 2782300096-02 | d-18 | 동원샘물(포천) | d-DQ | 33.4719 | 0.79579 | 11.5499 | 4.306 | 20.8111 | 9.7279 | 37.9 | 2 | 11.5 | 4.7 | 0.4 |  | 26.6 | 0.9 | 8.4 | 4.6 | 0.1 |  | 경기도 포천시 | -0.00055991 | 0.50195 | 0.11961 | -0.0016732 | 0.074039 | -15.8665 | 0.16274 | 0.76343 | 0.0070938 | -0.64046 | -1.8954 | 0.58392 | 9.0284 | 0.53478 | 0.17227 | 0.17 | 16.9 | 3.5 | 28 | 97 | 0.85 | 7.3
d | 19 | 4782300045-09 | 2782300126-01 | d-19 | 이동크리스탈 | d-DS | 15.7228 | 0.34502 | 5.2108 | 1.3045 | 18.7256 | 8.7531 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | -0.012691 | 0.50283 | 0.0929 | 0.00049921 | -0.0016155 | -24.3012 | 0.10276 | -0.01225 | 0.0030677 | 0.35751 | -10.2759 | -0.64518 | 0.16267 | -0.17885 | 0.21393 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 5 | 44 | 0.57 | 7.13
d | 20 | 4782300045-10 | 2782300157-01 | d-20 | 이동크리스탈 | d-DS | 21.6479 | 1.0892 | 6.4506 | 3.9795 | 14.22 | 6.647 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
d | 23 | 4782300046-03 | 2782300028-02 | d-23 | 에브리데이산수 | d-DW | 12.5758 | 0.98151 | 6.0542 | 2.2478 | 23.4949 | 10.9825 | 15.5 | 1.8 | 17.7 | 2.2 | 0.3 |  | 8.4 | 1.2 | 5.9 | 1.8 | 0.1 |  | 경기도 남양주시 수동면 외방리 산19 | 0.0059187 | 1.674 | 0.15954 | 0.00035509 | 0.033616 | -19.8907 | 0.0277 | 0.20951 | 0.0031534 | -0.064315 | 1.2532 | 0.27903 | 0.09179 | 0.279 | 0.17637 | 0.18 | 2.5 | 2.6 | 7 | 45 | 0.54 | 7.2
d | 25 | 4782300046-05 | 2782300130-01 | d-25 | 하루이리터 | d-DY | 15.6165 | 0.33335 | 5.2038 | 1.3288 | 18.8969 | 8.8332 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | -0.011731 | 0.43392 | 0.11284 | 0.0048257 | 0.00072976 | -24.4654 | -0.0017182 | -0.016767 | 0.0019907 | 0.28368 | -13.4866 | -1.0996 | 0.65743 | 0.25285 | 0.20611 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 4 | 38 | 0.32 | 7.08
d | 32 | 4782300047-02 | 2782300008-01 | d-32 | 가야G워터 | d-EK | 14.3471 | 0.45791 | 5.4757 | 1.3487 | 19.0938 | 8.9252 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | 0.0044974 | 0.25393 | 0.027093 | 0.00096696 | 0.015203 | -31.6904 | 0.066044 | 0.85197 | 0.0068593 | -0.15487 | 0.76188 | 3.2986 | 0.79619 | 1.7779 | 0.07345 | 0.62 | 3.9 | 4.4 | 5 | 50 | 0.44 | 6.8
d | 33 | 4782300047-03 | 2782300049-01 | d-33 | 가야G워터 | d-EK | 13.5729 | 0.50264 | 5.7809 | 1.5876 | 20.9416 | 9.789 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | -0.0079797 | 0.22564 | 0.013934 | 0.00048427 | 0.0085568 | -28.4793 | 0.025124 | 0.075587 | 0.0031852 | -0.20661 | 0.57547 | 0.5474 | 0.57371 | 0.97285 | 0.17755 | 0.59 | 2.7 | 2.2 | 5 | 53 | 0.41 | 6.67
d | 34 | 4782300047-04 | 2782300072-01 | d-34 | 가야G워터 | d-EK | 14.2821 | 0.54112 | 5.5944 | 1.4798 | 19.9877 | 9.343 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | -0.025941 | 0.26683 | 0.015193 | -0.0083634 | -0.030157 | -25.3733 | 0.50525 | 0.0093026 | 0.00049835 | -1.8889 | -11.0688 | -0.076122 | 0.11212 | 0.019441 | 0.1103 | 0.65 | 2.4 | 0.1 | 3 | 45 | 0.35 | 7.05
d | 43 | 4782300048-03 | 1782300144-01 | d-43 | 탐사수 | d-EV | 29.6895 | 0.85045 | 15.5879 | 3.8043 | 26.1898 | 12.2422 | 17 | 0.6 | 12 | 2.5 | 1 |  | 13.5 | 0.4 | 9 | 1.4 | 0 |  | 경기도 포천시 일동면 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
d | 47 | 4782300048-07 | 2782300157-01 | d-47 | 이동크리스탈 | d-DS | 20.0877 | 1.3491 | 6.3977 | 3.6905 | 13.4536 | 6.2888 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
d | 57 | 4782300049-07 | 1782300020-01 | d-57 | 탐사수 | d-EV | 22.6166 | 0.72864 | 13.4417 | 2.7656 | 26.4346 | 12.3566 | 17 | 0.6 | 12 | 2.5 | 1 |  | 13.5 | 0.4 | 9 | 1.4 | 0 |  | 경기도 포천시 일동면 | 0.01335 | 0.44552 | 0.03764 | 0.00094279 | 0.03714 | -31.1719 | 0.094645 | 1.5207 | 0.0094417 | -0.21798 | 0.27769 | 2.6135 | 2.2324 | 0.21828 | 0.1897 | 0.18 | 34.2 | 3.8 | 3 | 66 | 0.57 | 6.9
d | 58 | 4782300049-08 | 1782300039-01 | d-58 | 탐사수 | d-EV | 22.5066 | 0.71077 | 13.227 | 2.7013 | 26.7602 | 12.5088 | 17 | 0.6 | 12 | 2.5 | 1 |  | 13.5 | 0.4 | 9 | 1.4 | 0 |  | 경기도 포천시 일동면 | 0.016486 | 0.568 | -0.033485 | 0.005379 | 0.040813 | -19.6483 | 0.091667 | 1.1544 | 0.013077 | 0.19477 | -0.085147 | 3.2062 | 3.3827 | 0.25975 | 0.21428 | 0.19 | 34.9 | 3.7 | 3 | 69 | 0.47 | 6.99
d | 59 | 4782300049-09 | 2782300138-07 | d-59 | 탐사수 | d-EV | 24.2895 | 0.74675 | 13.7225 | 2.9911 | 26.2438 | 12.2674 | 17 | 0.6 | 12 | 2.5 | 1 |  | 13.5 | 0.4 | 9 | 1.4 | 0 |  | 경기도 포천시 일동면 | -0.017671 | 0.67254 | -0.26116 | -0.04824 | 0.026159 | -22.1103 | -0.01491 | 0.83532 | 0.013532 | -0.68983 | 1.0618 | -0.887 | 0.50865 | 0.11815 | 0.24293 | 0.08 | 37.7 | 3.9 | 3 | 65 | 0.38 | 6.9
d | 60 | 4782300049-10 | 1782300131-01 | d-60 | 탐사수 | d-EV | 26.5516 | 0.8068 | 14.3413 | 3.3121 | 25.9867 | 12.1472 | 17 | 0.6 | 12 | 2.5 | 1 |  | 13.5 | 0.4 | 9 | 1.4 | 0 |  | 경기도 포천시 일동면 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
d | 61 | 4782300050-01 | 1782300087-01 | d-61 | 탐사수 | d-EV | 22.3685 | 0.70441 | 12.8523 | 2.6383 | 26.4458 | 12.3618 | 17 | 0.6 | 12 | 2.5 | 1 |  | 13.5 | 0.4 | 9 | 1.4 | 0 |  | 경기도 포천시 일동면 | -0.0062918 | 0.37431 | 0.25268 | -0.012739 | -0.028999 | -14.8201 | 0.59149 | 0.62096 | 0.014076 | -0.18277 | 0.47972 | 3.4285 | 0.28012 | 0.12532 | 0.20557 | 0.1 | 33.7 | 3.9 | 2 | 67 | 0.38 | 6.99
d | 68 | 4782300050-08 | 2782300114-03 | d-68 | wakeupbeauty | d-GH | 22.9579 | 0.74723 | 10.6557 | 1.7542 | 13.0775 | 6.1129 | 28.3 | 1.1 | 11.1 | 3 | 0.5 |  | 17.8 | 0.5 | 5.4 | 1.7 | 0.2 |  | 경기도 연천군 청산면 대전리 산167-4 | -0.0066481 | 1.0174 | 0.28468 | 0.036768 | 0.0078567 | -20.3771 | -0.039377 | -0.22745 | 0.015766 | 1.9835 | 0.69341 | -0.30597 | 4.7037 | 6.5817 | 0.57945 | 0.52 | 3.3 | 0.5 | 13 | 66 | 0.69 | 7.65
d | 71 | 4782300051-01 | 2782300100-06 | d-71 | 퓨어라이프 | d-GK | 14.6825 | 0.55693 | 6.4311 | 2.1191 | 24.2314 | 11.3267 | 14.7 | 0.6 | 8 | 2.1 | 0.2 |  | 9.7 | 0.3 | 5.2 | 1.3 | 0 |  | 경기도 포천시 이동면 연곡리 164-9 | 0.0015472 | 0.16035 | 0.39279 | 0.013971 | 0.085029 | -18.7874 | 0.52666 | 0.34371 | 0.012941 | -0.029056 | 2.0144 | 0.29513 | 0.40929 | 0.44415 | 0.3239 | 0.1 | 4.2 | 1.7 | 3 | 48 | 0.41 | 7.33
d | 72 | 4782300051-02 | 2782300139-05 | d-72 | 이동크리스탈 | d-DS | 19.7663 | 1.3279 | 6.341 | 3.9715 | 14.237 | 6.6549 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | -0.0017698 | 1.1433 | 0.049443 | -0.044315 | 0.21365 | -22.3371 | -0.050357 | 1.0372 | 0.0093658 | -0.69999 | 7.6476 | -1.6411 | 0.11871 | 0.89489 | 0.63718 | 0.29 | 5.3 | 2 | 10 | 59 | 0.28 | 7.56
d | 74 | 4782300051-04 | 2782300016-01 | d-74 | 이동크리스탈 | d-DS | 18.8837 | 1.5069 | 6.2003 | 4.0245 | 15.4664 | 7.2296 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | -0.0014537 | 0.83758 | 0.24583 | 0.0034654 | 0.47074 | -13.931 | 0.012928 | 0.70181 | 0.004865 | -0.38943 | 6.6046 | 0.17301 | 0.18293 | 2.1643 | 0.77062 | 0.34 | 4 | 2 | 10 | 63 | 0.47 | 7.77
d | 91 | 4782300053-01 | 2782300147-05 | d-91 | 이동크리스탈 | d-HM | 7.8533 | 0.79112 | 4.2367 | 5.6657 | 5.9382 | 2.7758 | 13.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | 8.1 | 0.4 | 4.7 | 1.1 | 0.5 |  | 경기도 포천시 이동면 장암리 43-4 | -0.033073 | 2.0036 | 3.5443 | -0.006402 | -1.5873 | -21.4382 | 0.35009 | 0.62404 | -0.03942 | -0.56267 | 0.058087 | -1.9112 | 0.30703 | -0.0033681 | 1.0184 | 0.12 | 2.4 | 1.8 | 4 | 41 | 0.44 | 7.09
d | 51 | 4782300049-01 | 2782300105-01 | d-51 | 삼다수 | d-FJ | 3.7601 | 2.3251 | 6.084 | 3.2295 | 30.4722 | 14.2439 | 4 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 0 |  | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0 |  | 제주시 조천읍 남로로 1717-35 | -0.0030846 | 0.50649 | 0.20107 | 0.0080628 | 0.22115 | -18.8635 | 0.089814 | 0.44876 | 0.0018662 | 0.13712 | 5.5342 | 1.7387 | 0.0025983 | 0.52419 | 0.32472 | 0.04 | 5.6 | 0.3 | 1 | 21 | 0.41 | 7.68
d | 52 | 4782300049-02 | 2782300050-01 | d-52 | 삼다수 | d-FJ | 3.475 | 2.2424 | 5.8742 | 3.0298 | 30.5138 | 14.2634 | 4 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 0 |  | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0 |  | 제주시 조천읍 남로로 1717-35 | -0.00755 | 0.37634 | 0.080958 | 0.00026519 | 0.15279 | -28.1811 | 0.043398 | 0.050967 | 0.0025856 | 0.85834 | 3.4016 | 0.88822 | 0.032512 | 0.3263 | 0.23942 | 0.14 | 5.7 | 0.6 | 2 | 37 | 0.35 | 7.5
d | 53 | 4782300049-03 | 2782300096-03 | d-53 | 삼다수 | d-FJ | 3.4287 | 2.2819 | 5.89 | 3.0385 | 30.4971 | 14.2556 | 4 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 0 |  | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0 |  | 제주시 조천읍 남로로 1717-35 | -0.0042245 | 0.47157 | 0.11443 | -0.0096419 | 0.21801 | -11.5277 | 0.010185 | 1.0335 | 0.0013227 | 0.70362 | 1.1881 | 0.91007 | 0.013996 | 0.5238 | 0.40723 | 0.05 | 5.4 | 0.3 | 1 | 20 | 0.57 | 7.77
d | 54 | 4782300049-04 | 2782300041-01 | d-54 | 삼다수 | d-FJ | 3.4325 | 2.1911 | 5.6674 | 2.9709 | 29.8149 | 13.9367 | 4 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 0 |  | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0 |  | 제주시 조천읍 남로로 1717-35 | -0.0038791 | 0.37337 | 0.11805 | 0.0017217 | 0.1864 | -20.5256 | -0.035122 | -0.060254 | 0.0007247 | 0.94409 | 3.2392 | 0.74686 | 0.026425 | 0.43806 | 0.26788 | 0.29 | 13.8 | 3.8 | 25 | 29 | 0.51 | 7.6
d | 55 | 4782300049-05 | 2782300030-03 | d-55 | 삼다수 | d-FJ | 3.4287 | 2.1375 | 5.6727 | 2.944 | 29.5774 | 13.8257 | 4 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 0 |  | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0 |  | 제주시 조천읍 남로로 1717-35 | -0.0039028 | 0.31012 | 0.11631 | -0.0011705 | 0.13279 | -20.0059 | -0.0050297 | -0.039595 | 0.0016318 | 0.80068 | 2.6576 | 0.63351 | 0.0092005 | 0.28564 | 0.21578 | 0.13 | 5.7 | 0.6 | 2 | 27 | 0.28 | 7.8
d | 56 | 4782300049-06 | 2782300028-01 | d-56 | 삼다수 | d-FJ | 3.4108 | 2.2073 | 5.6618 | 2.9591 | 29.7824 | 13.9215 | 4 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | 0 |  | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0 |  | 제주시 조천읍 남로로 1717-35 | 0.00888 | 0.37373 | 0.10112 | 0.00085485 | 0.15939 | -19.8089 | 0.043821 | 0.17491 | 0.004223 | 0.93595 | 2.8899 | 5.2768 | 0.017767 | 0.40739 | 0.23131 | 0.14 | 5.8 | 0.5 | 2 | 27 | 0.32 | 7.97
d | 11 | 4782300045-01 | 2782300105-02 | d-11 | 백산수 | d-DK | 5.0244 | 2.2836 | 8.2625 | 5.0124 | 49.7365 | 23.2488 | 5.8 | 5.3 | 12 | 5.4 | 1 |  | 3 | 1.4 | 4 | 2.1 | 0 |  | 백두산 | 0.00017442 | 0.38674 | 0.11479 | 0.0039824 | 0.22095 | -18.5729 | 0.091308 | 0.26151 | 0.0046899 | 0.22032 | 8.179 | 0.77667 | 0.036405 | 1.9693 | 0.35247 | 0.6 | 1 | 0.4 | 3 | 29 | 0.44 | 7.03
d | 12 | 4782300045-02 | 2782300126-02 | d-12 | 백산수 | d-DK | 5.0418 | 2.2862 | 8.1842 | 5.0349 | 50.2132 | 23.4717 | 5.8 | 5.3 | 12 | 5.4 | 1 |  | 3 | 1.4 | 4 | 2.1 | 0 |  | 백두산 | -0.01355 | 0.36704 | 0.099996 | 0.0033613 | 0.26493 | -23.7221 | -0.017239 | 0.22499 | 0.0044919 | 0.050668 | 0.19605 | -0.72585 | 0.031015 | 2.1534 | 0.44768 | 0.63 | 0.9 | 0.4 | 2 | 31 | 0.54 | 7.02
d | 13 | 4782300045-03 | 2782300030-02 | d-13 | 백산수 | d-DK | 5.0959 | 2.3009 | 8.3683 | 5.0422 | 50.185 | 23.4585 | 5.8 | 5.3 | 12 | 5.4 | 1 |  | 3 | 1.4 | 4 | 2.1 | 0 |  | 백두산 | 0.010695 | 0.27553 | 0.052712 | -0.0010916 | 0.16043 | -19.8305 | 0.024061 | 1.8429 | 0.0041127 | 0.86236 | 4.9874 | 14.9765 | 0.13597 | 1.4637 | 0.16987 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 3 | 45 | 1.23 | 7.03
d | 14 | 4782300045-04 | 2782300021-02 | d-14 | 백산수 | d-DK | 5.0684 | 2.2935 | 8.2456 | 5.0364 | 50.2984 | 23.5115 | 5.8 | 5.3 | 12 | 5.4 | 1 |  | 3 | 1.4 | 4 | 2.1 | 0 |  | 백두산 | 0.049311 | 0.47253 | 0.085233 | 0.016099 | 0.24843 | -27.3957 | 0.20663 | 2.1975 | 0.0052317 | 0.053722 | 0.079953 | 5.2995 | 1.5076 | 0.094158 | 0.10375 | 0.19 | 11.3 | 1.5 | 4 | 53 | 0.35 | 7.11 | 0.0021